## Hoja1
Codigo Frontera | Scc (MVA) | X/R | El valor de Scc (MVA) indicado corresponde a un valor representativo del valor mínimo de la potencia de cortocircuito (MVA) en la frontera.
DDDA919141 | 57 | 3.4
DDDB439141 | 76.4 | 3.5
DDDH749141 | 23.5 | 0.9
DDDC369141 | 63.6 | 1.4
DDDB869141 | 86.5 | 5.6
DDDC299141 | 35.2 | 0.9
DDDC319141 | 47.5 | 1
DDDC309141 | 47.7 | 1
DDDB659141 | 82.3 | 5.1
DDDK049241 | 721.05 | 2.9
DDDA479141 | 60.8 | 2.6
DDDK039241 | 721.05 | 2.9
DDDA879241 | 486.4 | 4.5
DDDJ859241 | 1179.7 | 4.9
DDDD279141 | 27.5 | 0.8
DDDD719141 | 21.2 | 0.8
DDDD729141 | 22.1 | 0.8
DDDC689141 | 44.8 | En análisis
DDDD659141 | 174.3 | 9.6
DDDD499242 | 962 | 4.3
DDDD499241 | 962 | 4.3
DDDD479141 | 28.1 | 1.1
DDDD489141 | 123 | 3
DDDC189141 | 52.1 | 0.8
DDDC169141 | 8.8 | 0.8
DDDD219141 | 57.7 | 0.9
DDDC379141 | 149.9 | 7.2
DDDC389141 | 149.9 | 7.2
DDDC699141 | 117.8 | En análisis
DDDH979141 | 18.3 | 0.7
DDDF799141 | 19 | 1.3
DDDF949241 | 2018.46 | 8.2
DDDB119141 | 103.1 | En análisis
DDDB139141 | 59.2 | En análisis
DDDB129141 | 72 | En análisis
DDDB089141 | 51.4 | 1.6
DDDB149141 | 176.7 | En análisis
DDDB099141 | 27.6 | En análisis
DDDB159141 | 28.5 | En análisis
DDDB109141 | 52.3 | En análisis
DDDA809141 | 9 | 0.9
DDDA799141 | 10.4 | 1.1
DDDC779241 | 325.3 | 2.2
DDDB219141 | 47.5 | 1.1
DDDB209141 | 43.4 | 1
DDDB229141 | 38.6 | 1
DDDB239141 | 37.3 | 1
DDDA549141 | 70.3 | 2.2
DDDA559141 | 55.2 | 1.9
DDDB169141 | 60 | 1.5
DDDF029141 | 75.1 | 5.6
DDDD059141 | 76 | En análisis
DDDD579241 | 232 | 2.3
DDDD459141 | 41.4 | 1
DDDD449141 | 80.8 | 1.7
DDDB069141 | 32.1 | 1
DDDB079141 | 27.6 | 1
DDDB059141 | 30.3 | En análisis
DDDB049141 | 32.1 | 1
DDDB969141 | 79.8 | 4.5
DDDC729141 | 56 | 2.4
DDDB449141 | 76.4 | 3.5
DDDB459141 | 168.7 | 6.4
DDDB469141 | 168.7 | 6.4
DDDC929141 | 21.9 | 0.6
DDDC919141 | 22.2 | 0.6
DDDC739141 | 26.6 | 0.8
DDDH779141 | 115.8 | 12.3
DDDK189141 | 156.3 | 7.5
DDDB569141 | 48.9 | 1.4
DDDB579141 | 136.8 | 2.2
DDDB589141 | 131.8 | 1.6
DDDB599141 | 77 | 1.6
DDDG959141 | 101 | En análisis
DDDB619141 | 76.3 | 2.3
DDDB609141 | 69.7 | 2.3
DDDC339141 | 27.2 | 0.8
DDDC349141 | 20.7 | 0.8
DDDC359141 | 19.9 | 0.8
DDDC329141 | 20.9 | 0.8
DDDB759141 | 162 | 1.4
DDDB749141 | 132 | 1.5
DDDB739141 | 119 | 1.1
DDDB729141 | 105 | 1.9
DDDB719141 | 94 | 1.8
DDDB709141 | 69 | 1.7
DDDB699141 | 87 | 1.8
DDDB689141 | 78 | 1.6
DDDG589141 | 156 | 9.4
DDDC839141 | 31 | 1.1
DDDC849141 | 32.4 | 1.2
DDDC859141 | 31.4 | 1.2
DDDC589241 | 148.75 | 1.6
DDDB179141 | 11.8 | 0.4
DDDD439141 | 67.9 | 1.9
DDDD429141 | 74.2 | 3.9
DDDB669141 | 27.1 | 0.8
DDDC569141 | 33.6 | 1.2
DDDC579141 | 17.3 | 0.8
DDDB199141 | 52 | En análisis
DDDB189141 | 50 | 1
DDDC979141 | 30.1 | 1.4
DDDA789141 | 34.3 | 1
DDDK099141 | 77.4 | 1.2
DDDH849141 | 37 | 1.1
DDDD079141 | 45.4 | 0.9
DDDB039141 | 71.3 | 1.1
DDDC079141 | 155.2 | 8.5
DDDC089141 | 220.2 | 6
DDDA659141 | 233.5 | 7.5
DDDC539141 | 187.1 | 2.3
DDDA669141 | 32.6 | 0.9
DDDA679141 | 40.2 | 1.2
DDDH729141 | 116.5 | 6.2
DDDA699141 | 30.2 | 1
DDDB829141 | 22 | 1.4
DDDB859241 | 897 | 3.9
DDDB799141 | 21 | En análisis
DDDB849141 | 48 | 2.5
DDDB839141 | 19 | 1.7
DDDB859243 | 148.75 | 1.6
DDDB859242 | 897.13 | 3.9
DDDB819141 | 19 | 1.4
DDDB809141 | 40 | 2.5
DDDB789241 | 266 | 2.6
DDDB779241 | 266 | 2.6
DDDA949141 | 34.8 | 0.8
DDDA909141 | 127.6 | 5.2
DDDB399141 | 42.8 | 0.9
DDDA729141 | 24.9 | 0.8
DDDB259141 | 28.8 | 0.9
DDDD639141 | 57.5 | 1.2
DDDB879141 | 36.1 | En análisis
DDDB249341 | 1128 | 3.6
DDDB249342 | 1128 | 3.6
DDDC879141 | 5.6 | 2.2
DDDC869141 | 5.6 | 2.2
DDDE639131 | 41.2 | 0.9
DDDB979141 | 28.8 | 0.8
DDDC679141 | 22.7 | 0.8
DDDC669141 | 23 | 0.8
DDDH889141 | 113.7 | 2.2
DDDF319141 | 57.2 | 22.3
DDDF299141 | 12.3 | 1.2
DDDC519141 | 283.9 | En análisis
DDDC529141 | 106.4 | 1.3
DDDF309141 | 79 | 3.2
DDDH599141 | 43.2 | En análisis
DDDD399141 | 33 | 2.4
DDDD529141 | 34.6 | 2.5
DDDD249141 | 35.5 | 1.1
DDDD619041 | 10.2 | 2.3
DDDD649141 | 21.4 | 0.7
DDDF919041 | 3.1 | 1.9
DDDF929041 | 1.1 | 1.4
DDVSAN9141 | 21.29 | 1.1
DDAGR19341 | 1207.29 | 2.4
DDAGR19342 | 1207.29 | 2.4
DDAGR19343 | 1207.29 | 2.4
DDDE149331 | 2003.28 | 5.5
DDDH159331 | 1663.65 | 6
DDDH159332 | 1663.65 | 6
DDDK129331 | 1670.04 | 5.7
DDDK129332 | 1670.04 | 5.7
DDDH169341 | 1831.54 | 5.5
DDDE159331 | 2003.28 | 5.5
DDDA319141 | 119.8 | 1.4
DDDA319142 | 77.6 | En análisis
DDDG739141 | 8.8 | 0.8
DDDA239141 | 61.9 | En análisis
DDDG749141 | 30.8 | 1.1
DDDH539341 | 671.68 | 3
DDDE099241 | 373.22 | 3.6
DDDE219131 | 63.8 | 1.2
DDDE019331 | 1560.3 | 5.1
DDDE019332 | 1560.3 | 5.1
DDSUBC9131 | 989.76 | 3.5
DDSUBC9132 | 989.76 | 3.5
DDTERC9341 | 1605.96 | 7
DDTERC9342 | 1605.96 | 7
DDDA189141 | 140.88 | 3.6
DDDA199141 | 119.3619 | 2.5
DDDA219141 | 188.24 | 20
DDDA219142 | 188.24 | 20
DDDA219241 | 2164.43 | 7.9
DDDH919141 | 174.1 | 11.2
DDDH929141 | 174.1 | 11.2
DDDE039141 | 176.18 | 4.1
DDLRSA9341 | 1440.89 | 4.8
DDDE059241 | 232.76 | 9.9
DDDE049141 | 105.4 | 4.5
DDDD159141 | 58.5 | 2
DDDD169141 | 48 | 1.5
DDDD179141 | 57.8 | 2
DDDE769141 | 176.2 | 17
DDDE779141 | 222.3 | En análisis
DDDE789141 | 51.3 | 1.3
DDDE549141 | 45.04 | 1.8
DDDH799141 | 72.9 | 1.4
DDDH809141 | 42.7 | 1.7
DDDE719141 | 90.3 | 2.4
DDDE729141 | 106.3 | 2.9
DDDE499141 | 158.7 | 11.6
DDDE529141 | 126.5 | 4.8
DDDF889141 | 44.46 | 1.2
DDDF909141 | 27.37 | 0.9
DDDF899141 | 43.75 | 1
DDDE069131 | 67.95 | 1
DDDE799141 | 290.3 | 11.9
DDDE799142 | 290.75 | 11.9
DDDH309141 | 56.45 | 3.3
DDDH289141 | 55.67 | 3
DDDE939141 | 91.64 | 1.7
DDDE429141 | 79.6 | 4.5
DDDE439141 | 79.6 | 4.5
DDDF789141 | 45.71 | 1.1
DDDH049342 | 2646.1 | 10.2