## 2025_10_03_R1026_demanda
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad firme de acceso de demanda ocupada (MW) | Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo 0* | Comentarios | Comunidad Autónoma | Nombre Subestación
R1-026 | Huesca | Panticosa | 726456.3928 | 4738114.8167 | 1500043 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  |  | 0 |  | 02 - Aragón | BAÑOS
R1-026 | Huesca | Sahún | 786538.1711 | 4721080.9622 | 1500031 | 25 | 0 | 0 | 9.1 | 0 |  |  | 0 |  | 02 - Aragón | ERISTE
R1-026 | Huesca | Panticosa | 720582.4491 | 4734210.8774 | 1500044 | 11 | 0 | 0 | 6.8 | 0 |  |  | 0 |  | 02 - Aragón | PUEYO
R1-026 | Huesca | Sabiñánigo | 717030.3362 | 4710543.3154 | 1500056 | 11 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0 |  | 02 - Aragón | SABIÑANIGO
R1-026 | Huesca | Sallent de Gállego | 718136.1906 | 4738788.9673 | 1500049 | 20 | 0 | 0 | 11.3 | 0 |  |  | 0 |  | 02 - Aragón | SALLENT