## 2026_02_04_R1026_generación
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo Afección RdT | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios | Comunidad Autónoma | Nombre Subestación | Provincia | Municipio
R1-026 | 22 | 22170 | 726456.39 | 4738114.82 | 1500043 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SABIÑANIGO 220 | 0 | 0 | 0 | 02 - Aragón | BAÑOS | Huesca | Panticosa
R1-026 | 22 | 22200 | 786538.17 | 4721080.96 | 1500031 | 25 | 23.17 | 0 | 0.22 | 0 |  |  | ERISTE 220 | 0 | 0 | 0 | 02 - Aragón | ERISTE | Huesca | Sahún
R1-026 | 22 | 22170 | 720582.45 | 4734210.88 | 1500044 | 11 | 0 | 0 | 6.27 | 0 |  |  | SABIÑANIGO 220 | 0 | 0 | 0 | 02 - Aragón | PUEYO | Huesca | Panticosa
R1-026 | 22 | 22199 | 717030.34 | 4710543.32 | 1500056 | 11 | 0 | 0 | 25.29 | 0 |  |  | SABIÑANIGO 220 | 0 | 0 | 0 | 02 - Aragón | SABIÑANIGO | Huesca | Sabiñánigo
R1-026 | 22 | 22204 | 718136.19 | 4738788.97 | 1500049 | 20 | 0 | 0 | 2.77 | 0 |  |  | SABIÑANIGO 220 | 0 | 0 | 0 | 02 - Aragón | SALLENT | Huesca | Sallent de Gállego