## FORMULARIO INFORMACIÓN
SOLICITUD DE PUNTO DE CONEXIÓN PARA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN
SOLICITANTE DE LA INSTALACIÓN
| Nombre: | [22 empty] | NIF:
| Dirección: | [22 empty] | Nº: |  |  | Piso:
| Población: | [13 empty] | C.P.: | [6 empty] | Provincia:
| Teléfono: | [13 empty] | Correo electrónico:
Persona contacto:
REPRESENTANTE AUTORIZADO (cumplimentar si es diferente del solicitante)
| Nombre: | [22 empty] | NIF:
| Dirección: | [22 empty] | Nº: |  |  | Piso:
| Población: | [13 empty] | C.P.: | [6 empty] | Provincia:
| Teléfono: | [13 empty] | Correo electrónico:
Persona contacto:
PROPIETARIO DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA INSTALACIÓN
| Nombre: | [22 empty] | NIF:
| Dirección: | [22 empty] | Nº: |  |  | Piso:
| Población: | [13 empty] | C.P.: | [6 empty] | Provincia:
| Teléfono: | [13 empty] | Correo electrónico:
Persona contacto:
SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN
| Dirección: | [22 empty] | Nº:
| Municipio: | [13 empty] | C.P.: | [6 empty] | Provincia:
Aclarador ubicación:
|  | COORDENADAS UTM (datum ED50) | [7 empty] | NECESARIO ADJUNTAR PLANO DE SITUACIÓN (PREFERENTEMENTE INDICANDO PUNTO DE CONEXIÓN SOLICITADO)
|  | X: |  |  |  | HUSO: | [11 empty] | REFERENCIA CATASTRAL (generador)
Y:
DATOS DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN
DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN
| Potencia de acceso: | [7 empty] | kW |  |  | Marcar si se trata de una ampliación:
1
| INSTALACIÓN GENERACIÓN / AUTOCONSUMO | [8 empty] | TIPO DE INSTALACIÓN GENERACIÓN | [8 empty] | (detalle s/RD 413/2014)
| POTENCIA PICO | [5 empty] | kW pico |  |  | Nº GENERADORES: |  |  | POTENCIA UNITARIA | [8 empty] | kW | POTENCIA NOMINAL | [5 empty] | 0 | kW
(Sólo fotovoltáicas)
TIPO DE GENERADOR:
|  |  | HIBRIDACIÓN: |  |  |  |  | ALMACENAMIENTO
[15 empty] | IMPORTE ESTUDIO CONEXIÓN (*): | [9 empty] | 200 |  |  | € | +IVA/IGIC
[15 empty] | Nº CUENTA : |  |  | #N/A
PROPUESTA DE PUNTO DE CONEXIÓN (*DATO OBLIGATORIO INFORMAR SI P>100kW)
| Tensión de Evacuación: |  |  |  |  | kV |  |  | * | Nodo propuesto: | [11 empty] | Tipo:
| (EN BT, MÁXIMO 100 kW) | [8 empty] | Tramo de línea: | [10 empty] | Centro Tr.:
Placa Ident. Apoyo (si accesible):
[14 empty] | * |  | COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE C.
|  |  | Aclaraciones adicionales | [12 empty] | X:
Y:
HUSO
(*) No procede apertura de solicitud para autoconsumos sin vertido ni ubicados en suelo urbanizado con P≤ 15 kW con vertido en red interior. Para el caso de autoconsumos a través de red en suelo urbanizado y P ≤ 15 kW, Sí procede apertura de solicitud pero no el pago de ET. Por lo tanto, este importe, para P ≤ 15, solo aplicará a solicitudes de generación con conexión directa a red y autoconsumos en suelo no urbanizado.
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de conexión de una instalación de generación en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc. Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para la empresa distribuidora.
Razón Social / Nombre:
Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:
|  | V1.0 | [14 empty] | Fecha:
SOLICITUD DE PUNTO DE CONEXIÓN PARA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN
ANEXO
OBSERVACIONES
RELACIÓN DE PUNTOS DE CONSUMO ASOCIADOS (OBLIGATORIO CASO AUTOCONSUMO INDIVIDUAL O COLECTIVO)
[6 empty] | CUPS |  |  |  | Referencia Catastral |  | Coordenadas UTM | [7 empty] | Observaciones | [5 empty] | Coeficiente reparto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
En caso de ser necesario informar más puntos adjuntar hoja a parte con la información de cada uno de ellos
DOCUMENTACIÓN NECESARIA SEGÚN EL CASO (adjuntar en formato digital)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RESPONSABLE |  |  |  |  | La empresa distribuidora
FINALIDAD |  |  |  |  | • Atender la solicitud de generación
LEGITIMACIÓN |  |  |  |  | • Tratamientos necesarios para atender la solicitud de nuevo suministro: cumplimiento de una obligación legal y, en su caso, ejecución del contrato.
DESTINATARIOS |  |  |  |  | No se cederán los datos facilitados a terceros, salvo obligación legal. Adicionalmente, podrán tener acceso a los datos personales los proveedores de servicios que la distribuidora contrate o pueda contratar y que tengan la condición de encargados del tratamiento. Asimismo, es posible que algunos de estos encargados del tratamiento se encuentren localizados fuera del Espacio Económico Europeo.
DERECHOS |  |  |  |  | Acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa aplicable en cada momento.
INFORMACIÓN ADICIONAL |  |  |  |  | Puede consultar más información sobre la política de protección de datos en la página web, www.edistribucion.com
Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de conexión de una instalación de generación en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc. Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para la empresa distribuidora.
Razón Social / Nombre:
Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:
|  | V1.0 | [14 empty] | Fecha:
VARIAS CENTRALES SOLICITAN CONJUNTAMENTE PUNTO DE CONEXIÓN Y COMPARTIR INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN. SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN A UN REPRESENTANTE QUE ACTUARÁ COMO SOLICITANTE. SE DEBERÁ COMPLETAR UN FORMULARIO INDIVIDUAL POR CADA CENTRAL Y UNO POR LA POTENCIA TOTAL
HIBRIDACIÓN
TECNOLOGÍA ACTUAL
POTENCIA TECNOLOGÍA ACTUAL (kW)
SI EXISTE REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE, ADJUNTAR ESCRITO DEL SOLICITANTE AUTORIZANDO LA REPRESENTACIÓN
DECLARACIÓN DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DANDO SU CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PUNTO DE CONEXIÓN (Solo para las sujetas al RD1699/11)
COPIA RESGUARDO ACREDITATIVO ADMINISTRACIÓN PRESENTACIÓN DE AVAL (40 €/kW, en Hibridaciones 20 €/kW)
CONTRATO TÉCNICO DE ACCESO (solo en caso de Hibridación)
ACUERDO FIRMADO ENTRE TITULAR INSTALACIÓN GENERACIÓN Y CONSUMIDOR EN CASO DE COMPARTIR INFRACTRUCTURAS DE CONEXIÓN
SE APORTA JUSTIFICANTE PAGO ESTUDIO CONEXIÓN (SI PROCEDE)
ANTEPROYECTO INSTALACIÓN GENERACIÓN (tecnología y capacidad de acceso, propuesta punto conexión, esquema unifilar, descripción acumuladores si procede…). NO OBLIGATORIO SI P<15 KW (SOLO ESQUEMA UNIFILAR Y DESCRIPCIÓN ACUMULADORES EN CASO DE ALMACENAMIENTO)
FORMULARIO T234 REE PARA ACEPTABILIDAD (solo si P>5 MW Península, P>0,5 MW Islas)
FOTO EMPLAZAMIENTO OPCIONAL
Note on U82: "Nº GENERADORES:" EN UN PARQUE EÓLICO, NÚMERO DE TURBINAS. EN UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, NÚMERO DE INVERSORES
Note on E87: SI EXISTE MÁS DE UNA TECNOLOGÍA ACTUAL, ASEGÚRENSE DE INFORMDALA EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES (2ª HOJA DEL FORMULARIO)

## EXPLICACIÓN INFORMACIÓN
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONSIDERAR RECIBIDA LA SOLICITUD
(CAMPOS DE FORMULARIO): cumplimentación de los datos de SOLICITANTE DE LA INSTALACIÓN. Para personas jurídicas, será obligatorio la aportación del correo electrónico.
(CAMPOS DEL FORMULARIO) En el caso de que exista un representante del solicitante del punto de conexión, deberá cumplimentar todos los campos correspondientes a REPRESENTANTE AUTORIZADO
(CAMPOS DE FORMULARIO): cumplimentación de los datos de PROPIETARIO DEL INMUBUEBLE donde se ubica la central
(CAMPOS DEL FORMULARIO) Coordenadas UTM y Huso del centro geométrico de la instalación (DATUM ED50)
(CAMPOS DEL FORMULARIO) Referencia Catastral de la instalación de generación
(CAMPOS DEL FORMULARIO) Dirección, (número de portal en instalaciones sobre edificios), Código Postal, Municipio, Provincia
(DOCUMENTO) Plano de emplazamiento de la futura instalación con indicación de coordenadas UTM y referencia catastral completa. OPCIONAL
(CAMPOS DEL FORMULARIO) En el caso de que se solicite punto de conexión en un punto con suministro preexistente, indicar en Observaciones código CUPS del suministro o nº de la solicitud en curso con la que se está gestionando el punto de consumo. OBLIGATORIO PARA AUTOCONSUMO
(CAMPO DEL FORMULARIO) Denominación de la instalación. OBLIGATORIO.
(CAMPO DEL FORMULARIO) "POTENCIA DE ACCESO", a expresar en kW, la potencia para la que se solicita permiso de acceso y conexión a la red de dsitrbución. Según RD 413/14: - Para instalaciones fotovoltaicas, la potencia instalada es la menor entre la potencia pico (correspondiente la suma de la potencia de todas las placas/módulos que configuran la instalación) y la potencia nominal (correspondiente a la suma de potencia de los inversores). - Para el resto, la potencia instalada es la potencia menor de las especificadas en la placa de características de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie, o la menor de las sumas de las potencias de las placas de los grupos motor, turbina o alternador para conexiones en paralelo.
(DESPLEGABLE) “Instalación generación / Autoconsumo", seleccionar si es generación con conexión directa a red, autoconsumo con conexión en red interior (en instalación interior o centralización) o autoconsumo con conexión a través red de distribución
(DESPLEGABLE) “Tipo de instalación” (Grupo de generación según el RD 413/2014) | DETALLE CATEGORÍAS, GRUPOS Y SUBGRUPOS INSTALACIONES GENERACIÓN
(CAMPOS DEL FORMULARIO) Número, tipo (síncrono / asíncrono / inversor) y potencia nominal unitaria de los generadores | a. productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales. a.1 Cogeneraciones a.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural, siempre que suponga al menos el 95% de la energía primaria utilizada, o al menos el 65% cuando el resto provenga de biomasa o biogás de los grupos b.6, b.7 y b.8; siendo los porcentajes de la energía primaria utilizada medidos por el poder calorífico inferior. a.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal derivados de petróleo o carbón, siempre que suponga al menos el 95% de la energía primaria, medida por el poder calorífico inferior. a.1.3 Resto de cogeneraciones que utilicen gas natural o derivados de petróleo o carbón, y no cumplan con los límites de consumo establecidos en los subgrupos a.1.1 y 1.1.2 a.2 Instalaciones que incluyan una central que utilice energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica b. Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no fósiles b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica b.1.2 Instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad b.2 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica b.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra b.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en espacios marinos, que incluyen tanto las aguas interiores como el mar territorial b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW b.4.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico b.4.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presas, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW b.5.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones hidráulicas (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico b.5.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presa, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico b.6 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes, en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como combustible principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior b.7 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biolíquido producido a partir de la biomasa, entendiéndose como tal el combustible líquido destinado a usos energéticos distintos del transporte e incluyendo el uso para producción de energía eléctrica y la producción de calor y frío, o que utilicen biogás procedente de la digestión anaerobia de cultivos energéticos, de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domésticos y similares o de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia (tanto individualmente como en co-digestión), así como el biogás recuperado en los vertederos controlados. Todo ello en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como combustible principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior b.7.1 Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás de vertederos controlados. Estas instalaciones podrán abastecerse con hasta un 50 por ciento de energía primaria procedente de biogás generado en digestores b.7.2 Instalaciones que empleen como combustible principal biolíquidos o el biogás generado en digestores procedente de cultivos energéticos o de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domiciliarios o similares, de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia, tanto individualmente como en co-digestión. Estas instalaciones podrán abastecerse con hasta un 50 por ciento de energía primaria procedente de biogás de vertederos controlados. b.8 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o forestal en los términos que figuran en el anexo I. Se entenderá como combustible principal aquel combustible que suponga, como mínimo, el 90 por ciento de la energía primaria utilizada, medida por el poder calorífico inferior c. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b), instalaciones que utilicen combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados subgrupos e instalaciones que utilicen licores negros c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos domésticos y similares c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en el grupo c.1, combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados grupos y licores negros
(CAMPO DEL FORMULARIO) SOLO EN CASO DE HIBRIDACIÓN. Se deberá marcar la check de Hibridación habilitada en el formulario e informar la tecnología actual (DESPLEGABLE) y potencia de la tecnología actual en kW. En caso de existir más de una tecnología actual, informar una de ellas en el desplegable habilitado y el resto en el campo de comentarios del formulario (2ª hoja)
(DOCUMENTO) Solo en caso de HIBRIDACIÓN sobre una instalación en servicio: CONTRATO TÉCNICO DE ACCESO de la Instalación Actual
(CAMPO DEL FORMULARIO) marcar check de ALMACENAMIENTO en caso de pedir acceso y conexión para una instalación de almacenamiento. En ese caso no se deberá rellenar el campo de Tipo de Instalación
(CAMPO DEL FORMULARIO) Punto propuesto de conexión a la red de la distribuidora: siendo obligatorio identificarlo, para potencias superiores a 100 kW, por las coordenadas UTM del punto al que se quiere conectar y el nodo (según definición Circular 1/2021 CNMC) al que pertenece. En aquellos casos donde se desconozca el nodo exacto será necesario aportar la mejor identificación de los elementos de la red existentes: código placa centro transformación, identificador apoyo, etc... a partir de los que junto a las coordenadas se pueda determinar la instalación de la que se desea conectar.
(CAMPO DEL FORMULARIO) RELACIÓN DE PUNTOS DE CONSUMO ASOCIADOS, para cada uno de ellos se debe aportar el CUPS y/o referencia catastral y/o UTM con lo que se acreditará el cumplimiento las condiciones del artículo 3g del RD 244/19 en cuanto a la posibilidad de realizar un autoconsumo colectivo. Para aquellos puntos nuevos para los que se esté tramitando una petición de nuevo suministro habrá que informar el nº de la petición en el campo observaciones
(DOCUMENTO) Acuerdo reparto firmado por los participantes, necesario para autoconsumos compartidos, se podrá aportar posteriormente pero se recomienda su presentación si ya se dispone
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) Copia resguardo acreditativo de la Administración donde se indique explícitamente que el aval presentado es correcto para otorgar la autorización de instalación (Art. 23 del RD 1183/20):
§ Instalaciones de generación de cualquier potencia y tecnología salvo hibridaciones: 40 €/kW.
§ Instalaciones de generación de tipo hibridación: 20 €/kW.
§ Exentas instalaciones de potencia no superior a 15 kW y solicitudes realizadas por las Administraciones Públicas.
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) Para los casos en los que sea necesario, justificante del pago del estudio de conexión
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) En el caso de que exista un representante del solicitante del punto de conexión, se deberá aportar un documento por el cual el solicitante autoriza al representante a actuar en representación suya en el proceso de punto de conexión
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) Acreditación Solicitud Evaluación Impacto Ambiental. Solo en el caso de tratarse de un proyecto sometido a evaluación ambiental ordinaria o simplificada
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) ANTEPROYECTO DE LA INSTALACIÓN DE GENERACIÓN que contenga: 1) identificación de la instalación de generación, su tecnología y capacidad de acceso 2) coordenadas UTM de la línea poligonal que circunscribe la instalación 3) En caso de hibridación: identificación de las distintas tecnologías y potencia de los correspondientes módulos de generación 4) Nudo, tramo de línea o posición propuesto de punto de conexión 5) Esquemas unifilares de la instalación o agrupación de instalaciones 6) En caso de disponer de elementos de acumulación energía, descripción de dichos elementos, con su capacidad de almacenamiento IMPORTANTE: SI P<15 kW, NO NECESARIO ANTEPROYECTO, SOLO ESQUEMA UNIFILAR Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA EN CASOS DE ALMACENAMIENTO
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) En el caso de que el propietario del inmueble sea distinto del titular de la instalación, se deberá aportar un documento por el cual el propietario da su conformidad a la solicitud de punto de conexión. SOLO para las sujetas al RD1699/11: Fotovoltaicas hasta 100 kW y cogeneraciones hasta 1.000 kW.
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) Solo en el caso de Cogeneración o Autoconsumo en los que las instalaciones de generación de electricidad compartan infraestructuras de conexión con un consumidor y el titular de la instalación de generación sea distinto del titular de consumo, ACUERDO FIRMADO por ambas partes en el que se recoja que el titular del contrato de suministro da su conformidad a la solicitud de cogeneración/autoconsumo.
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) Formulario T234 REE para poder tramitar la aceptabilidad con el Operador del Sistema. Será obligatorio para peticiones de P> 5 MW en Península y P>0’5 MW en islas.
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) En el caso de que varias instalaciones de generación soliciten punto de conexión conjuntamente en el mismo punto de la red por compartir infraestructura de evacuación (marca “VARIAS CENTRALES SOLICITAN CONJUNTAMENTE PUNTO DE CONEXIÓN Y COMPARTIR INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN. SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN A UN REPRESENTANTE QUE ACTUARÁ COMO SOLICITANTE”):
§ Se deberá definir por su parte un representante que actuará como Solicitante debiendo aportar documento por el cual los Titulares de las instalaciones que solicitan conjuntamente punto de conexión permiten al Solicitante actuar en representación suya en el proceso de punto de conexión (DOCUMENTO)
§ Se deberá aportar la información solicitada para cada instalación independiente (un formulario por central). No obstante los documentos que sirvan a los formularios individuales bastará que se aporten una vez (por ejemplo si se aporta un aval por todas las centrales, o se paga el estudio por la potencia total, el documento de representación, etc)
(CAMPO DEL FORMULARIO/DOCUMENTO) El solicitante puede aportar otra documentación que ayude a clarificar el punto de conexión solicitado o la ubicación de su propia central (por ejemplo fotografías)

## BAREMOS ESTUDIOS CONEXIÓN
Autoconsumos hasta 15 kW
En red interior (*) | 100
A través de la red (**) | 200
Resto de autoconsumos y generadores
Potencia (kW) | Importe
15kW < P ≤ 100 kW | 350
P >100 kW | 650
P > 10.000 kW | 1300
(*) No procede apertura de solicitud para autoconsumos sin vertido ni ubicados en suelo urbanizado ≤ 15 kW con vertido en red interior. Por lo tanto, este colectivo solo aplica a solicitudes sobre autoconsumos en entornos rurales que vierten en red interior.
(**) Para autoconsumos a través de red en suelo urbanizado y P ≤ 15 kW procede apertura de solicitud pero no procede el pago de ET. Por lo tanto, este colectivo solo aplica a solicitudes de generación pura (no autoconsumos) que vierten en red de distribución.

## Hoja1 (hidden)
tensión:
| tipo de Generador: | [13 empty] | 0
| 1 |  |  | 0,23 mono | 1 | [9 empty] | Carbón
| SÍNCRONO |  |  | 0,4 mono | [10 empty] | Ciclo Combinado
| ASÍNCRONO |  |  | 0.23 |  |  |  |  | 001 FOTOVOLTAICA: para fotovoltaicas individuales. | [5 empty] | Gas Natural
| INVERSORES |  |  | 0.4 |  | 1 |  |  | 002 AGRUPACIÓN FOTOVOLTAICA: para centrales fotovoltaicas que pretendan compartir instalaciones de evacuación. | [5 empty] | Fotovoltaica
| 3 |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 003 EÓLICA. | [5 empty] | Eólica
|  |  |  | 11 |  |  |  |  | 004 COGENERACIÓN. | [5 empty] | Cogeneración
| 1 |  | 1 | 15 |  |  | 0 |  | 005 HIDRÁULICA. | [5 empty] | Hidroeléctrica
| ------------------ |  |  | 20 | situación de la instalación: |  | 4 |  | 007 SOLAR TÉRMICA: también denominadas Termosolares. | [5 empty] | Solar Térmica
| Huerta Solar |  |  | 25 | ---------------- |  |  |  | 008 BIOMASA. | [5 empty] | Biomasa
| PRE P<100 kW (bt) |  |  | 30 | En cubierta de Vivienda | 1 |  |  | 006 OTRO TIPO DE GENERACIÓN EN R.E.: | [5 empty] | Biogas
| PRE P<100 kW (mt) |  |  | 45 | En cubierta de Nave | [9 empty] | Bombeo
| PRE P>100 kW |  |  | 66 | En suelo | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | Otra Generación
|  |  |  | 110 | [10 empty] | Acumulación
|  |  |  | 132 |  | 1
| Punto de Conexión Propuesta: |  |  | 1 |  | 1
| ------------------ |  |  |  |  | 1 |  |  | a. Productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales. | 1 | a. Productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales.
BT - Red interior
| BT - Caja General de Protección | [7 empty] | a.1 Cogeneraciones | 11 | b. Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no fósiles
| BT - Red de Distribución | [7 empty] | a.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural | 111 | c. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b), instalaciones que utilicen combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados subgrupos e instalaciones que utilicen licores negros
| BT - Cuadro de Distribución | [7 empty] | a.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal derivados de petróleo o carbón | 112
| BT - Cuadro BT en Centro Transformación |  |  |  |  | 1 |  |  | a.1.3 Resto de cogeneraciones que utilicen gas natural o derivados de petróleo o carbón, y no cumplan con los límites de establecidos en los subgrupos a.1.1 y 1.1.2 | 113 | a.1 Cogeneraciones | b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar | c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos domésticos y similares
| MT - En Línea MT |  |  |  |  | 1 |  |  | a.2 Instalaciones que incluyan una central que utilice energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica | 12 | a.2 Instalaciones que incluyan una central que utilice energías residuales procedentes de cualquier instalación, máquina o proceso industrial cuya finalidad no sea la producción de energía eléctrica | b.2 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica | c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en el grupo c.1, combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados grupos y licores negros
| MT - En Apoyo MT |  |  |  |  | 1 |  |  | b. Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no fósiles | 2 |  | b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas
| MT - En Subestación | [7 empty] | b.1 Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía solar | 21 |  | b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW
| MT - Red interior | [7 empty] | b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica | 211 |  | b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW
| AT - En Línea AT | [7 empty] | b.1.2 Instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad | 212 |  | b.6 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes
| AT - En Subestación AT | [7 empty] | b.2 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la energía eólica | 22 |  | b.7 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biolíquido o biogás procedente de la digestión anaerobia de cultivos energéticos, de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domésticos y similares o de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia (tanto individualmente como en co-digestión), así como el biogás recuperado en los vertederos controlados.
| AT - Red interior | [7 empty] | b.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra
[9 empty] | b.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en espacios marinos, que incluyen tanto las aguas interiores como el mar territorial | 221 |  | b.8 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o forestal
| selector 1 | [7 empty] | b.3 Instalaciones que únicamente utilicen como energía primaria la geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica, la de las olas, la de las mareas, la de las rocas calientes y secas, la oceanotérmica y la energía de las corrientes marinas | 222 | a.1.1 Cogeneraciones que utilicen como combustible el gas natural | b.1.1 Instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica | b.2.1 Instalaciones eólicas ubicadas en tierra | b.4.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico | b.5.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico | b.7.1 Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás de vertederos controlados.
| ……… Seleccionar | [7 empty] | b.4 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada no sea superior a 10 MW | 23 | a.1.2 Cogeneraciones que utilicen como combustible principal derivados de petróleo o carbón | b.1.2 Instalaciones que únicamente utilicen procesos térmicos para la transformación de la energía solar, como energía primaria, en electricidad | b.2.2 Instalaciones eólicas ubicadas en espacios marinos, que incluyen tanto las aguas interiores como el mar territorial | b.4.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presas, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico | b.5.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presa, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico | b.7.2 Instalaciones que empleen como combustible principal biolíquidos o el biogás generado en digestores procedente de cultivos energéticos, restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domiciliarios o similares, de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia.
| a. Productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de electricidad a partir de energías residuales. | [7 empty] | b.4.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico | 24 | a.1.3 Resto de cogeneraciones que utilicen gas natural o derivados de petróleo o carbón, y no cumplan con los límites de establecidos en los subgrupos a.1.1 y 1.1.2
| b. Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías renovables no fósiles | [7 empty] | b.4.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presas, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico | 241
| c. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b), instalaciones que utilicen combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados subgrupos e instalaciones que utilicen licores negros | [7 empty] | b.5 Centrales hidroeléctricas cuya potencia instalada sea superior a 10 MW | 242
| 1 | [7 empty] | b.5.1 Centrales hidroeléctricas cuyas instalaciones (presa o azud, toma, canal y otras) hayan sido construidas exclusivamente para uso hidroeléctrico | 25
| 4 | [7 empty] | b.5.2 Centrales hidroeléctricas que hayan sido construidas en infraestructuras existentes (presa, canales o conducciones) o dedicadas a otros usos distintos al hidroeléctrico | 251
| selector 2 | [7 empty] | b.6 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de cultivos energéticos, de actividades agrícolas, ganaderas o de jardinerías, de aprovechamientos forestales y otras operaciones silvícolas en las masas forestales y espacios verdes | 252
| ……… | [7 empty] | b.7 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biolíquido o biogás procedente de la digestión anaerobia de cultivos energéticos, de restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domésticos y similares o de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia (tanto individualmente como en co-digestión), así como el biogás recuperado en los vertederos controlados. | 26
| c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos domésticos y similares | [7 empty] | b.7.1 Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás de vertederos controlados. | 27
| c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en el grupo c.1, combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados grupos y licores negros | [7 empty] | b.7.2 Instalaciones que empleen como combustible principal biolíquidos o el biogás generado en digestores procedente de cultivos energéticos, restos agrícolas, de deyecciones ganaderas, de residuos biodegradables de instalaciones industriales, de residuos domiciliarios o similares, de lodos de depuración de aguas residuales u otros para los cuales sea de aplicación el proceso de digestión anaerobia. | 271
[9 empty] | b.8 Centrales de generación eléctrica o de cogeneración que utilicen como combustible principal biomasa procedente de instalaciones industriales del sector agrícola o forestal | 272
[9 empty] | c. instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización energética no contemplados en la categoría b), instalaciones que utilicen combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados subgrupos e instalaciones que utilicen licores negros | 28
[9 empty] | c.1 Centrales que utilicen como combustible principal residuos domésticos y similares | 3
31
c.2 Centrales que utilicen como combustible principal otros residuos no contemplados en el grupo c.1, combustibles de los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para los citados grupos y licores negros
32
1
| 1 | 30
selector 3
………
1
| 4 | 304
………
1
1
| 3 | 3043
………
1
1
1
| Selector tipo generación | [5 empty] | N/A
1 | ……… Seleccionar | [5 empty] | ……… Seleccionar
2 | GENERACIÓN CON CONEXIÓN DIRECTA A RED DISTRIBUCIÓN | [5 empty] | AUTOCONSUMO TIPO 1 (P≤100kW).
3 | AUTOCONSUMO CON CONEXIÓN EN RED INTERIOR (en instalación interior) | [5 empty] | AUTOCONSUMO TIPO 2.
4 | AUTOCONSUMO CON CONEXIÓN EN RED INTERIOR (en centralización) | [5 empty] | ……… Seleccionar
5 | AUTOCONSUMO CON CONEXIÓN A TRAVÉS RED DISTRIBUCIÓN | [5 empty] | CON DISPOSITIVO QUE IMPIDE VERTIDO DE ENERGIA A LA RED
1 | 2 | [5 empty] | SIN DISPOSITIVO QUE IMPIDE VERTIDO DE ENERGIA A LA RED
2 | Selector tipo AUTOCONSUMO
3
GENERACIÓN CON CONEXIÓN DIRECTA A RED DISTRIBUCIÓN
GENERACIÓN CON CONEXIÓN DIRECTA A RED DISTRIBUCIÓN
1 | 2 | [6 empty] | KWp
2 | Selector dispositivo no vertido | [6 empty] | KW nominal
3
2

## Hoja3 (hidden)
[6 empty] | Pot | 1
| Rango P | T1 | T2 | T3 | T4
0<P<15 | 0 | 200 | 100 | 100 | 200 |  | Selector tipo generación
| 15 | 200 | 100 | 100 | 200 | 1 | ……… Seleccionar
15<P<100 | 15.01 | 350 | 350 | 350 | 350 | 2 | INSTALACIÓN GENERACIÓN CON CONEXIÓN DIRECTA A RED DISTRIBUCIÓN
| 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3 | INSTALACIÓN AUTOCONSUMO. CONEXIÓN RED INTERIOR.
100<P<10000 | 100.01 | 650 | 650 | 650 | 650 |  | 2
| 10000 | 650 | 650 | 650 | 650 |  | Selector tipo AUTOCONSUMO
>10000 | 10000.01 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1 | ……… Seleccionar
[6 empty] | 2 | AUTOCONSUMO TIPO 1.
[6 empty] | 3 | AUTOCONSUMO TIPO 2.
2
| Potencia | 0 |  |  |  |  | Selector dispositivo no vertido
[6 empty] | 1 | ……… Seleccionar
| T1-T4 | T2-T3 |  |  |  | 2 | CON DISPOSITIVO QUE IMPIDE VERTIDO DE ENERGIA A LA RED
| 200 | 100 |  |  |  | 3 | SIN DISPOSITIVO QUE IMPIDE VERTIDO DE ENERGIA A LA RED
2
Resultado | 200

## Hoja4 (hidden)
Label_Provincia__c | IBAN | Nº CUENTA | Nº CUENTA | ENTIDAD | Nº CUENTA DATO | ACLARACIONES
ALAVA
ALBACETE
ALICANTE
ALMERÍA | ES20 | 0182-3994-06-0202689006 | ES20 0182-3994-06-0202689006 | BBVA | ES20 0182-3994-06-0202689006
ÁVILA
BADAJOZ | ES20 | 0049-1173-01-2110139750 | ES20 0049-1173-01-2110139750 | BSCH | ES20 0049-1173-01-2110139750
BALEARES | ES52 | 2100-2931-99-0200133840 | ES52 2100-2931-99-0200133840 | LA CAIXA | ES52 2100-2931-99-0200133840
BARCELONA | ES59 | 2100-2931-91-0200132942 | ES59 2100-2931-91-0200132942 | LA CAIXA | ES59 2100-2931-91-0200132942* | Si la petición está ubicada en Llobregat, realizar el ingreso en la cuenta ES61 2100-2931-91-0200133488
BURGOS
CÁCERES | ES20 | 0049-1173-01-2110139750 | ES20 0049-1173-01-2110139750 | BSCH | ES20 0049-1173-01-2110139750
CÁDIZ | ES20 | 0049-1173-01-2110139750 | ES20 0049-1173-01-2110139750 | BSCH | ES20 0049-1173-01-2110139750
CASTELLÓN | ES61 | 2100-2931-91-0200133488 | ES61 2100-2931-91-0200133488 | LA CAIXA | ES61 2100-2931-91-0200133488
CIUDAD REAL | ES20 | 0049-1173-01-2110139750 | ES20 0049-1173-01-2110139750 | BSCH | ES20 0049-1173-01-2110139750
CÓRDOBA | ES20 | 0049-1173-01-2110139750 | ES20 0049-1173-01-2110139750 | BSCH | ES20 0049-1173-01-2110139750
CORUÑA | ES60 | 2085-0103-97-0330470979 | ES60 2085-0103-97-0330470979 | IBERCAJA | ES60 2085-0103-97-0330470979
CUENCA
GERONA | ES59 | 2100-2931-91-0200132942 | ES59 2100-2931-91-0200132942 | LA CAIXA | ES59 2100-2931-91-0200132942
GRANADA | ES20 | 0182-3994-06-0202689006 | ES20 0182-3994-06-0202689006 | BBVA | ES20 0182-3994-06-0202689006
GUADALAJARA
GUIPÚZCOA
HUELVA | ES20 | 0049-1173-01-2110139750 | ES20 0049-1173-01-2110139750 | BSCH | ES20 0049-1173-01-2110139750
HUESCA | ES60 | 2085-0103-97-0330470979 | ES60 2085-0103-97-0330470979 | IBERCAJA | ES60 2085-0103-97-0330470979
JAÉN | ES20 | 0182-3994-06-0202689006 | ES20 0182-3994-06-0202689006 | BBVA | ES20 0182-3994-06-0202689006
LEÓN | ES60 | 2085-0103-97-0330470979 | ES60 2085-0103-97-0330470979 | IBERCAJA | ES60 2085-0103-97-0330470979
LÉRIDA | ES61 | 2100-2931-91-0200133488 | ES61 2100-2931-91-0200133488 | LA CAIXA | ES61 2100-2931-91-0200133488
LA RIOJA
LUGO
MADRID
MÁLAGA | ES20 | 0182-3994-06-0202689006 | ES20 0182-3994-06-0202689006 | BBVA | ES20 0182-3994-06-0202689006
MURCIA
NAVARRA
ORENSE | ES60 | 2085-0103-97-0330470979 | ES60 2085-0103-97-0330470979 | IBERCAJA | ES60 2085-0103-97-0330470979
ASTURIAS
PALENCIA
LAS PALMAS | ES45 | 2100-2931-92-0200133727 | ES45 2100-2931-92-0200133727 | CAIXABANK | ES45 2100-2931-92-0200133727
PONTEVEDRA
SALAMANCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE | ES45 | 2100-2931-92-0200133727 | ES45 2100-2931-92-0200133727 | CAIXABANK | ES45 2100-2931-92-0200133727
CANTABRIA (SANTANDER)
SEGOVIA
SEVILLA | ES20 | 0049-1173-01-2110139750 | ES20 0049-1173-01-2110139750 | BSCH | ES20 0049-1173-01-2110139750
SORIA | ES60 | 2085-0103-97-0330470979 | ES60 2085-0103-97-0330470979 | IBERCAJA | ES60 2085-0103-97-0330470979
TARRAGONA | ES61 | 2100-2931-91-0200133488 | ES61 2100-2931-91-0200133488 | LA CAIXA | ES61 2100-2931-91-0200133488
TERUEL | ES60 | 2085-0103-97-0330470979 | ES60 2085-0103-97-0330470979 | IBERCAJA | ES60 2085-0103-97-0330470979
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA (BILBAO)
ZAMORA | ES60 | 2085-0103-97-0330470979 | ES60 2085-0103-97-0330470979 | IBERCAJA | ES60 2085-0103-97-0330470979
ZARAGOZA | ES60 | 2085-0103-97-0330470979 | ES60 2085-0103-97-0330470979 | IBERCAJA | ES60 2085-0103-97-0330470979
CEUTA
MELILLA